2021年广东省乡村振兴职业技能大赛暨全国乡村振兴职业技能大赛选拔赛

—电工职业技能竞赛

技

术

文

件

2021年6月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

电工

（二）竞赛标准

本次大赛按照电工（高级工）国家职业技能标准要求，并适当增加新技术、新工艺、新规范和岗位实际操作等内容。

（三）竞赛方式

大赛将理论考核融入技能操作考核过程中，不单独设理论考核。决赛由执委会组织专家参照竞赛标准命题，选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式进行。时间共300分钟，完成两个项目的实际操作，每个项目满分为100分，其中项目一占竞赛总分40%，项目二占竞赛总分60%。总分为100分，60分为合格。

赛前说明会时间：2021年7月3日上午8:30开始

竞赛时间：2021年7月3日上午10:00开始

地址：深圳鹏城技师学院福强校区高训大厦205教室（福田区福强路1007号）。

（四）竞赛内容

- 本赛项竞赛内容包含机电设备线路故障诊断与排除、PLC电气控制系统编程与调试二个任务。具体如下：

1.项目一：机电设备线路故障诊断与排除

使用现场提供的设备，根据给定的电动机控制线路图进行连接、调试、运行和故障诊断与排除。 故障类型有短路、开路、交叉/极性、参数设置、器件损坏。

- 2.项目二: PLC电气控制系统编程与调试

- 现场提供的FX系列或西门子系列PLC和外围设备（包含触摸屏、变频器等），使用计算机编程完成PLC控制系统的程序设计、系统接线，并调试运行。

具体竞赛内容及比重如表1所示。

表1   竞赛内容

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 时间 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一:机电设备线路故障诊断与排除 | - 1.电器元件的检查及接线工艺 2.三相异步电动机控制线路的连接与调试 3.三相交流异步电动机控制线路故障的排除 4.职业素养与安全意识 | 150分钟 | 项目配分100分，占总成绩40% |
| 项目二:PLC电气控制系统编程与调试 | 1.分配PLC输入和输出端口 2.设计触摸屏的人机界面 3.设置变频器运行参数 4.设计PLC控制系统程序 5.外围设备的安装接线 6.系统运行调试及故障处理 7.职业素养与安全意识 | 150分钟 | 项目配分100分，占总成绩60% |

二、评分标准

- 本次大赛采用测量和评价两种评分。电气接线等专业技术规范采用评价评分（即主观评分）；其余均采用测量评分（即客观评分）。操作技能评分标准如表2所示。

表2  操作技能评分标准

| 竞赛项目 | 评分标准 | 比重 |
| --- | --- | --- |
| 项目一:机电设备线路故障诊断与排除 | 1.三相异步电动机控制线路的连接（60分） （1）选择和检查元器件（10分） （2）接线工艺（10分） （3）通电运行（40分） 2.故障诊断与排除（30分） 3.职业素养与安全意识（5分） 4．工作效率（5分） | 项目配分100分，占总成绩40% |
|  | 否定项:操作过程中短路跳闸，冒烟、爆炸等取消竞赛资格。 |  |
|  | 扣分项：违反安全操作规定，视情况扣10～50分，严重者取消竞赛资格 |  |
| 项目二:PLC电气控制系统编程与调试 | - 1.PLC 的I/O 分配及其接线（10分） - 2.触摸屏人机界面设计（10 分） 3.变频器参数设置与调整（10 分） 4.PLC 控制系统功能实现(60分) 5.职业素养与安全意识（5分） 6.工作效率(5分) | 项目配分100分，占总成绩60% |
|  | 否定项:损坏PLC等设备取消竞赛资格，并等价购买损坏设备。 |  |
|  | 扣分项：违反安全操作规定或扰乱现场秩序，视情况扣10～50分，严重者取消竞赛资格 |  |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩由裁判组根据操作技能评分表现场集体评判、计分。

（二）参赛选手最终名次依据选拔赛成绩进行排名。当出现成绩相同时，先比较单项成绩，以项目二成绩高者名次在前；若仍不能分出先后，取相同名次。

四、表彰奖励

（一）认定“深圳市技术能手”。市选拔赛竞赛模块全部成绩均合格的优胜选手，经我局核准后，可认定为“深圳市技术能手”。具体名额为：参赛人数（指实际参赛人数，下同）在30人以上的，取前3名；参赛人数在20至29人之间的，取前2名；参赛人数在10至19人的，取第1名。对原已认定为“深圳市技术能手”的，不再重复认定。

（二）核发职业技能等级证书。对参赛项目成绩合格的选手核发高级工职业技能等级证书。具体办法参照《关于做好职业技能竞赛选手获取相应职业证书有关工作的通知》（人社职司便函〔2021〕26号），以及省、市有关要求执行。

（三）推荐参加省选拔赛。按照市选拔赛综合成绩排名先后顺序，在尊重个人参赛意愿的基础上，我市将针对每个项目各遴选1名符合省选拔赛报名条件的选手组建深圳代表队，开展有针对性的集训，组织参加省选拔赛。

五、操作技能竞赛设备

（一）项目一：机电设备线路故障诊断与排除

机电设备线路故障诊断与排除主要考核设备和工具配置清单如表3所示。

表3  项目一主要设备和工具配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制柜 | （1）三相五线制供电 （2）由低压电器元件和照明电气元件组成的成套设备 | 每工位1台 | 有漏电保护装置 |
| 2 | 工具一套 | 剥线钳、一字螺丝刀、尖嘴钳 | 每工位1套 |  |
| 3 | 仪表 | 万用表 | 每工位1只 |  |

（二）项目二：PLC电气控制系统编程与调试

PLC电气控制系统编程与调试主要考核设备和工具配置清单如表4所示。

表4  项目二主要设备和工具配置清单表

| 序号 | 名称 | 配置及参数等 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 带各种电源、信号源等 | 单人单位 |
| 2 | 台式计算机 | GX-Wordks2、GPP、 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9、 GT Designer3软件包 | 每工位1台 |
| 3 | PLC | FX3U-64MT | 每工位1台 |
|  |  | 西门子S7-200 | 每工位1台 |
| 4 | 通信线 | 编程通信线 | 每工位1条 |
| 5 | 变频器 | FR-D700-0.75K | 每工位1台 |
|  |  | 西门子M420 | 每工位1台 |
| 6 | 触摸屏 | GOT1055 | 每工位1台 |
| 7 | 万用表 | 数字式 | 每工位1只 |

六、竞赛规则

（一）竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位置由抽签决定。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查。

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理。

4.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并主动配合裁判员评分。

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏。

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表。

9.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（二）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐。

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

5.参赛选手在竞赛期间未经执委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布。

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向组委会监督仲裁组提出申诉。

8.竞赛现场必须配备实时监控系统，确保能对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并且配有专人对比赛环节进行全程录像。

（三）赛事安全要求

1.由于竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，应在决赛场地设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；监督与参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

2.加强对竞赛全过程的动态管理，严格按照疫情防控要求制定疫情防控应急处置预案，确保参与人员全部持有效绿码且14天内没有中高风险区活动和接触史，切实做好场地和人员的疫情防控工作，确保竞赛活动安全有序。

七、主要参考资料

《高级电工实训指导》作者：周烨等编写，中国劳动社会保障出版社，书号:ISBN9787516713518，出版时间：2014年8月。

八、本技术文件条款的最终解释权归组委会所有。